УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комиссии

____________ А.В.Ожогин
                                                            «   » ______2026 г.

Программа

по проведению оценки обеспечения готовности

к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Петропавловского района

- Общие положения

Настоящая программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Программа оценки готовности) разработана в соответствии с требованиями ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Правила обеспечения готовности) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - Порядок проведения оценки), утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 №2234, зарегистрированных в Минюсте России 29.11.2024 № 80417.

## II. Лица, подлежащие оценке обеспечения готовности

- Программа обеспечения готовности устанавливает порядок оценки обеспечения готовности к отопительному периоду следующих лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности согласно Правилам, и осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Петропавловский район:

- Теплоснабжающая организация.

- Объекты социальной сферы, МКД (потребители тепловой энергии)

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду лиц, указанных в Приложении 1 к настоящей Программе оценки готовности, осуществляется Комиссией, утверждаемой распоряжением Администрации муниципального округа Петропавловский район, в состав которой включаются представители единой теплоснабжающей организации, в зону деятельности которой  входит соответствующая система теплоснабжения, представители Ростехнадзора, представители Государственной жилищной инспекции, представители органа местного самоуправления.

III. Работа Комиссии

2. Комиссия в своей деятельности руководствуются законодательством Российской Федерации.

3. Основной задачей Комиссии является оценка обеспечения готовности объектов к отопительному периоду.

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 года № 2234.

5. В состав Комиссии входят:

председатель комиссии;

заместитель председателя комиссии;

секретарь комиссии;

члены комиссии.

6. Графики и сроки проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительному периоду установлены в приложении 2 к настоящей программе.

IV.Права и обязанности комиссии

7. Председатель Комиссии утверждает настоящую Программу оценки готовности, определяет сроки и графики проведения оценки готовности, вносит предложения об изменении состава Комиссии, обеспечивает контроль выполнения принятых решений, определяет сроки выдачи паспорта готовности, распределяет обязанности между членами комиссии.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду члены Комиссии должны:

8.1. Разработать график проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием лиц, подлежащих оценке, сроков и даты начала проведения оценки и утвердить график председателем Комиссии (приведен в Приложении 2 к настоящей Программе оценки готовности), при этом сроки проведения оценки обеспечения готовности каждого проверяемого лица не должны превышать 30 календарных дней с даты начала оценки обеспечения готовности.

8.2. Разместить на официальном сайте муниципального округа Петропавловский район информацию о начале проведения оценки обеспечения готовности и Программу оценки готовности.

8.3. Осуществить оценку готовности проверяемых лиц на предмет выполнения требований, установленных Правилами обеспечения готовности, и в отношении каждого объекта установить его   - уровень готовности на основании значения индекса готовности:

- уровень готовности «Не готов» - если индекс готовности меньше 0,8;

- уровень готовности «Готов с условиями» - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;

- уровень готовности «Готов» - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

8.4. Оформить результаты оценки обеспечения готовности в акте по форме согласно Приложению 3 к настоящей Программе оценки готовности, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности.

8.5. Указать в акте и оценочном листе сроки устранения выявленных замечаний (при наличии) к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами обеспечения готовности.

8.6. Подготовить паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) по форме согласно Приложению 4 к настоящей Программе оценки готовности в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта для выдачи проверяемым лицам, в отношении которых установлен уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комиссии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний выходят за рамки сроков, установленных пунктом 13 Порядка проведения оценки, то есть не позднее 10 сентября 2026 года.

9. Паспорт готовности выдается проверяемым лицам, указанным в Приложении 1 к настоящей Программе, не позднее 15 сентября 2026 года.

10. В случае получения уведомления проверяемого лица об устранении указанных в акте и оценочном листе замечаний члены Комиссии должны:

10.1. Провести повторную оценку обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний не позднее 14 календарных дней со дня получения Комиссией такого уведомления.

10.2. Составить новый акт по результатам повторной проверки и приложить новый оценочный лист.

10.3. В случае неустранения замечаний, указанных в акте, в установленный срок лицами, указанными в Приложении 1 к настоящей Программе оценки готовности, передать в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта данные в Сибирское управление Ростехнадзора.

В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, в том числе повторной, члены Комиссии имеют право:

10.4. Запрашивать у проверяемых лиц дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами обеспечения готовности, в случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию вышеуказанными лицами, и данными единой теплоснабжающей организации.

10.5. Проводить при необходимости по решению Комиссии визуальный осмотр объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок.

11. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте муниципального округа Петропавловский район в срок до 1 декабря 2026 года.

Приложение 1

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Петропавловский район

Перечень
лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности

| № п/п | Наименование проверяемого лица | Адрес места расположения объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Ленина, 48 |
| 2 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Ленина, 50 |
| 3 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Ленина, 56 |
| 4 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Ленина, 87 |
| 5 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Партизанская, 15 |
| 6 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Партизанская, 30 |
| 7 | Многоквартирный дом | с. Петропавловское, ул. Гагарина, 13 |
| 8 | КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | с. Петропавловское, ул. Ленина, 100 |
| 9 | КГКУ УСЗН по Петропавловскому району | с. Петропавловское, ул. Ленина, 42 |
| 10 | с. Петропавловское, ул. Ленина, 93 (здание, находящееся в оперативном управлении КГКУ УСЗН по Петропавловскому району | с. Петропавловское, ул. Ленина, 93 |
| 11 | Администрация муниципального округа Петропавловский район | с. Петропавловское, ул. Ленина, 46, ул. Ленина, 81, ул. Ленина, 105, ул. Ленина, 99, ул. Партизанская, 27 |
| 12 | МБОУ «Петропавловская общеобразовательная средняя школа имени Героя Советского Союза Жукова Даниила Алексеевича | с. Петропавловское, ул. Партизанская, 22 (школа, детсад) |
| 13 | МБУК «Многофункциональный культурный центр» | с. Петропавловское, ул. Ленина,44; ул. Ленина,99; ул. Ленина, 103; ул. Ленина, 103а |
| 14 | МП «МОКХ» (Котельная №1) | с. Петропавловское, ул. Советская, 26 |
| 15 | МП «МОКХ (Котельная № 2) | с. Петропавловское, ул.Подгорная,61 |

Приложение 2

к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

(технологически присоединены) к системе    теплоснабжения на территории муниципального округа Петропавловский район

График
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду
теплоснабжающей организации, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Петропавловский район

| № п/п | Наименование проверяемого лица | Сроки проведения оценки | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Ленина, 48 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 2. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Ленина, 50 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 3. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Ленина, 56 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 4. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Ленина, 87 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 5. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Партизанская, 15 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 6. | Многоквартирный дом, с. Петропавловское, ул. Партизанская, 30 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 7. | Многоквартирный дом, с.Петропавловское, ул.Гагарина, 13 | 11.08.2026-25.08.2026 |  |
| 8. | КГБУЗ «Петропавловская ЦРБ» | 13.08.2026-28.08.2026 |  |
| 9. | КГКУ УСЗН по Петропавловскому району | 13.08.2026-28.08.2026 |  |
| 10. | с.Петропавловское, ул.Ленина, 93 ( у КГКУ УСЗН по Петропавловскому в оперативном управлении) | 13.08.2026-28.08.2026 |  |
| 11. | Администрация муниципального округа Петропавловский район | 14.08.2026-28.08.2026 |  |
| 12. | МБОУ «Петропавловская общеобразовательная средняя школа имени Героя Советского Союза Жукова Даниила Алексеевича | 13.08.2026-28.08.2026 |  |
| 13. | МБУК «Многофункциональный культурный центр | 13.08.2026-28.08.2026 |  |
| 14 | МП «МОКХ» (Котельная №1) | 15.08.2026-07.09.2026 |  |
| 15 | МП «МОКХ (Котельная № 2) | 15.08.2026-07.09.2026 |  |

Приложение 3

к Программе по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории муниципального округа Петропавловский район

Акт

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

2026 /2027 гг.

_______________________                                                 «_____» _______________ 20__ г.

(место составление акта)                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии  с  программой  проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026-2027 годов от   «____» ___  20__ г., утвержденной______________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» ____________20__ г. по «___» ____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду

__________________________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в

отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

| N п/п | Объект | Адрес объекта |
| --- | --- | --- |

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду

комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

| Объект оценки обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

| Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности | Уровень готовности (готов/готов с условиями/не готов) |
| --- | --- |

Приложение:  1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду на       ____________	л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к     отопительному периоду на	л. в1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к     отопительному периоду на	л.в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)

| Председатель комиссии: _____ | _____________________________ |
| --- | --- |
| Члены Комиссии: | (подпись, расшифровка подписи) _____________________________ (подпись, расшифровка подписи) _________ (подпись, расшифровка подписи) |

_____________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

«	»	 2026 г .

(дата, подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка
готовности к отопительному периоду)

Приложение 4

к Программе по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения на территории Петропавловского района

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.

Выдан ___________________________________________________________________

(полное наименование лица, подлежащего оценке готовности к отопительному периоду)

в отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка обеспечения готовности    к отопительному периоду:

1.

2.

3.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от «___»_____2026 г.

Глава муниципального округа                                                                 Ф.И.О.